# Опросный лист для заказа

Дата заполнения

# преобразователя частоты STV 1200

## Контактное лицо

Наименование компании  	 Контактное лицо   	 Адрес

Телефон		Электронный адрес

## Условия окружающей среды при работе преобразователя частоты

| Температура окружающей среды, °C | мин. | макс. |
| --- | --- | --- |
| Влажность |  |  |
| Высота над уровнем моря |  |  |
| Размещение (БМЗ, электропомещение, и т.д.) |  |  |
| Необходимо ли включить в поставку БМЗ? |  |  |

Данные электропитания (электросеть)

|  | Номинал | Макс. | Мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В |  | + |  | % | - |  | % |
| Частота, Гц |  | + |  | % | - |  | % |
| Мощность короткого замыкания, МВА |  |
| Длина кабеля от распределительного устройства до преобразователя частоты, м |  |

## Характеристики электродвигателя

| Асинхронный с беличьей клеткой |  |  |
| --- | --- | --- |
| Асинхронный с фазным ротором |  | Обмотки ротора должны быть закорочены |
| Синхронный двигатель |  |  |
| Вид возбуждения | Электромагнитное возбуждение (с щетками, с возбудителем) |  |
|  | Магнитоэлектрическое возбуждение (с постоянными магнитами) |  |
| Тип возбудителя | № | Кол-во | Длина кабеля, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Ном. напряжение, В | Ном. частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика нагрузки

| № | Тип механизма (центробежный насос, поршневой насос, компрессор, вентилятор, мельница, конвейер, другое) | Нагрузка | Режим работы | Торможение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная | Переменная | Перегрузка, % | 1Q | 2Q | 4Q | Да | Нет |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В том случае, если нагрузочная характеристика известна, ее необходимо приложить к опросному листу.

## Опции к преобразователю частоты

| Требуемая мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемый ток |  |  |  |

Пульсность выпрямителя	18

24	30	36

42	48	54

Дискретные входа (кол-во)	Стандартное – 8 шт.

Релейные выходы (кол-во)	Стандартное – 8 шт.

Аналоговые входа (кол-во)	Стандартное – 3 шт.

Аналоговые выходы (кол-во)	Стандартное – 4 шт.

Байпас инверторной ячейки	Да	Нет

Ввод кабелей	Снизу	Сверху

Вывод кабелей	Снизу	Сверху

Синхронизация с сетью	Да	Нет

Опционально – 16 шт. Опционально – 20 шт.

| Синхронизация с сетью (кол-во двигателей) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Секция байпаса ПЧ (кол-во двигателей) |  |  |
| --- | --- | --- |

## Требуемый ЗИП

Комментарии к техническим требованиям

# Text boxes

Степень защиты IP Интерфейс

Секция байпаса ПЧ

IP30

Modbus RTU Ручное

IP31

IP41

Profibus Автоматические

IP42

Profinet

Секция предзаряда Энкодер

Контроль температуры двигателя Обогрев шкафа ПЧ

Питание вентиляторов от трансформатора

Окраска RAL

Да Да Тип Да

Да

Нет

Нет

Тип

Кол-во

Нет

Нет