## Лист1
Опросный лист для подбора дизель-генераторной электростанции
Раздел 1. Информация о клиенте.
1.1 | Клиент / покупатель
1.2 | Сфера деятельности
1.3 | Контактный адрес:
1.4 | Тел.
1.5 | Е-mail
1.6 | Контактное лицо
1.7 | Должность
1.8 | Дополнительная информация
Раздел 2. Географические и климатические условия
2.1 | Высота над уровнем моря, м
2.2 | Диапазон изменения температуры в месте эксплуатации, за год:
максимальная, гр.
минимальная, гр.
средняя за лето, за зиму, гр.
2.3 | Максимальная относительная влажность воздуха, %
2.4 | Запылённость, г/м3
2.5 | Другие особенности погоды
Раздел 3. Параметры нагрузки
3.1 | Мощность нагрузки, кВт
3.2 | Напряжение, В
3.3 | Cos
3.4 | Характер нагрузки (АД, статические преобразователи, импульсная нагрузка, др.)
3.5 | Величина пусковых токов, кА
3.6 | Максимально-пиковая нагрузка, кВт
3.7 | Минимальная нагрузка, кВт
3.8 | Приложить графики нагрузки: суточные, сезонные
3.9 | Другое (пояснить)
Раздел 4. Режим работы
4.1 | Режим работы | Аварийный
4.2 | Параллельная работа с: | электросетью
Раздел 5. Внешние системы электроснабжения
5.1 | Удалённость электростанции от потребителей, м.
5.2 | Линии соединения нагрузки с электростанцией:
| тип (воздушные / кабельные) | кабельные
5.3 | Количество линий, уровень напряжения, В
5.4 | Другое (пояснить)
Раздел 6. Тип применяемого топлива
6.1 | Дизельное топливо (указать тип и ГОСТ)
6.2 | Способ подачи топлива в расходный бак: | ручной
Раздел 7. Параметры дизельной электростанции
7.1 | Мощность, кВт
7.2 | Напряжение, В
7.3 | Время пуска из прогретого состояния, сек
7.4 | Способ пуска (стартёрный, пневмопуск) | пневмопуск
7.5 | Степень автоматизации по ГОСТ 10032
7.6 | Параллельная работа: | ручная синхронизация
7.7 | Максимально допустимый вес агрегата, т
7.8 | Другая информация по обслуживанию
Раздел 8. Исполнение
8.1 | Исполнение | Блочно-контейнерное
8.2 | Другое
Раздел 9. Система охлаждения
9.1 | Радиаторная | Да
9.2 | Двух контурная: | Да
источник воды
температура входящей воды, гр.
9.3 | Другие особенности (пояснить)
Раздел 10. Ввод в эксплуатацию
10.1 | Дата ввода в эксплуатацию электростанции
10.2 | Дополнения
Раздел 11. Сервис и обслуживание
11.1 | Шеф-монтаж | Да
11.2 | Обучение обслуживающего персонала | Да
11.3 | Послегарантийное обслуживание | Да
11.4 | Необходимость в комплексном обследовании (энерготехнологическом аудите) объекта заказчика | Нет
11.5 | Поставка ЗИП | Нет
11.6 | Другие услуги и пожелания
Раздел 12. Возможные опции
12.1 | Система утилизации тепла | Да
12.2 | Подогрев масла | Да
12.3 | Подогрев охлаждающей жидкости | Да
12.4 | Повышающий трансформатор | Да
12.5 | Дистанционный пульт управления дизельной электростанцией (по проводам, радио, вывод на ЭВМ) | Нет
12.6 | Дистанционный контроль основных параметров (по проводам, радио, вывод на ПК) | Нет
12.7 | Устройство АВР | Да
12.8 | Глушитель, dB
12.9 | Исполнение | Северное
12.10 | Сепаратор жидкого топлива | Да
12.11 | Воздушный фильтр | Да
12.12 | Дополнительный комплект ЗИП | Нет
12.13 | Дополнительный топливный бак | Нет
12.14 | Резервуар для топлива, масла, воды | Нет
12.15 | Бак перелива масла | Да
12.16 | Электронасос для подкачки топлива и закачки масла | Нет
12.17 | Ручной насос для закачки масла, воды, топлива | Да
Дополнительные требования к электростанции:
Имя Фамилия лица, заполнившего опросный лист
Должность
Телефон, Email
Режим работы
Основной
Резервный
Аварийный
электросетью
другим агрегатом
воздушные
кабельные
автоматический
ручной
стартёрный
пневмопуск
автоматическая синхронизация
ручная синхронизация
Стационарное
Блочно-контейнерное
Тропическое
Северное
Да
Нет